携帯用発電機等の施設通知書

| 西暦 年 月 日 沖縄電力株式会社 御中 住所 氏名 電話 電気 番号 画番号 家番号 枝 CD 店所 作業区 携帯用発電機等の施設について このたび、当方の配線設備と携帯用発電機等を接続して使用したいので、貴社約款に基づきお知らせします。 なお、この接続は下記のように行い、貴社の供給設備と当方の配線設備が電気的に接続されないように施設します。 記 １．施設場所 事業所名 ２．貴社との契約内容 電気方式 相 線 Ｖ 契約種別 ３．使用する携帯用発電機等 電気方式 相 線 Ｖ 出 力 ［kW・kVA］ メーカー 型 名 ４．施設方法（電気的接続方法） 右図による | 単 線 結 線 図 |
| --- | --- |

沖　縄　電　力　株　式　会　社

携帯用発電機等の施設通知書(記載例)

| 西暦 年 月 日 沖縄電力株式会社 御中 住所 氏名 電話 電気 番号 画番号 家番号 枝 CD 店所 作業区 携帯用発電機等の施設について このたび、当方の配線設備と携帯用発電機等を接続して使用したいので、貴社約款に基づきお知らせします。 なお、この接続は下記のように行い、貴社の供給設備と当方の配線設備が電気的に接続されないように施設します。 記 １．施設場所 事業所名 ２．貴社との契約内容 電気方式 ３ 相 ３ 線 6,600 Ｖ 契約種別 業務用 ３．使用する携帯用発電機等 電気方式 ３ 相 ３ 線 ２００ Ｖ 出 力 ５０ ［kW・kVA］ メーカー メーカー名 型 名 ○○○－５０ＫＶＡ ４．施設方法（電気的接続方法） 右図による | 単 線 結 線 図 【記入例】 〈注〉携帯用発電機等とは、携帯用発電機だけではなく、据付型非常用発電設備等、高・低圧 需要家の使用する自家用発電設備をいう。 |
| --- | --- |

沖　縄　電　力　株　式　会　社

# Text boxes

VCT

CB

LBS

PF付き

一般負荷

一般負荷

非常用負荷

DS

G

CB2

CB1

インターロックによって

系統と接続することはない

一般負荷

一般負荷

一般負荷

一般負荷

非常用負荷

G

CB

DS

CB

LBS

PF付き

DS

切替開閉装置によって

系統と接続することはない

VCT

例図では、切替開閉装置を用いることで、常に系統と接続されない構造となっている。

例図では「CB2切」の時、「CB1入」が可能となるインターロックとすることで、常に系統と接続されない構造となっている。

例１：発電設備が低圧の場合

例２：発電設備が高圧の場合