平成２８年度

電源Ⅰ・Ⅱ調整力募集要綱

提出様式

平成28年11月

沖縄電力株式会社

目次

1.契約申込書（様式１）

2.契約者の概要（様式２）

3.発電設備等の仕様（様式３）

4.周波数調整機能（様式４）

5.発電設備の主要運用値・起動停止条件（様式５－１，５－２）

6.発電設備等の運転実績について（様式６）

7.運用条件に関わる事項（様式７）

（１）契約申込書（様式１）

平成　　年　月　日

契　約　申　込　書

沖縄電力株式会社

代表取締役社長　大嶺　滿　殿

会社名　　　　　　　株式会社

代表者氏名　　 　　 　　　印

担当者

担当社連絡先

沖縄電力株式会社が公表した「平成28年度電源Ⅰ・Ⅱ調整力募集要綱」を承認し，下記のとおり申込ます。

記

- 申込む契約
　電源Ⅰ・Ⅱ調整力契約

- 対象設備

発電所　　号機

- 契約期間
　平成　　年　　月　　日　～　平成　　年　　月　　日

- 提出書類
（１）契約申込書（本書）
（２）契約者の概要
（３）発電設備の仕様
（４）周波数調整機能
（５）発電設備の主要運用値・起動停止条件
（６）発電設備の運転実績について
（７）運用条件に関わる事項

（２）契約者の概要（様式２）

契約者の概要

| 会社名 | 株式会社 |
| --- | --- |
| 業種 |  |
| 本社所在地 | 県 市 町 番 |
| 設立年月日 | 19 年 月 日 |
| 資本金（円） |  |
| 売上高（円） |  |
| 総資産額（円） |  |
| 従業員数（人） |  |
| 事業税課税標準 | 収入課税 ・ 所得課税 |

（作成にあたっての留意点）

○業種は，証券コード協議会の定める業種別分類(33業種)に準拠してください。

○契約主体が，合弁会社の場合や落札後に設立する新会社である場合は，代表となる事業者に加えて関係する事業者についても，本様式を提出してください。また，あわせて会社概要を示した資料（パンフレット等）を添付してください。

○資本金，売上高，総資産額，従業員数は，直前の決算期末の値（単独決算ベース）を記入してください。なお，落札後に新会社等を設立する場合は，応札時点で予定している資本金等を可能な限り記入してください。

○応札者が適用する事業税課税標準について，○（マル）で囲んでください。

（３）発電設備の仕様（様式３）

発電設備等の仕様（火力発電機）

１．発電機の所在地

（1）住所　　　　　　沖縄県　　　市　　　丁目　　　番

（2）名称　　　　　　　　火力発電所　　号発電機

２．営業運転開始年月日　　　平成　　年　　月　　日

３．使用燃料・貯蔵設備等

（1）種類

（2）発熱量	　　　　　　　　　　　　　　　（kJ/t）

（3）燃料貯蔵設備　　　　　総容量  　　　千（kl)

タンク基数	　　　　　　　基

備蓄日数	　　　　　　　日分（100％利用率）

４.発電機

（1）種類（形式）

（2）定格容量	　　　　　 　　　　　　　　　　　　kVA

（3）定格電圧	　　　　　　　　 　　　　　　　　　kV

（4）連続運転可能電圧(定格比）　　　％　～　　　％

（5）定格力率	　　　　　　　　　　　　　　　　　　％

（6）周波数	　　　　　    　 　　　　　　 　 Hz

（7）連続運転可能周波数　　　　　　　Hz　～　　Hz

５.熱効率（LHV)，所内率

（1）発電端熱効率　　　　　　 　 　　％

（2）送電端熱効率　　　　　 　 　　　％

（3）所内率　　　　　　　　 　　　  　　％

６.その他機能の有無

（1）ブラックスタート　　　　	有　・　無

（2）ＦＣＢ運転機能　　　　　	有　・　無

（3) 電圧調整機能（AVR） 　 　 　有　・　無

（4) ＯＰ運転機能　　　　　  　　　　有　・　無

（5) ピークモード運転 　　　　　　　有　・　無

○複数の発電機を集約して一体的に電源Ⅰ・Ⅱ調整力供出を行う場合、発電機ごとに提出が必要。

○発電機の性能（発電機容量，周波数調整機能に必要な信号を送受信する機能）を証明する書類の添付が必要。

（４）周波数調整機能（様式４）

| 発電機名 | 定格出力 （MW） | ＯＰ運転時 最大出力 (MW) | ＧＦ調定率 (％) | ＡＦＣ幅※１ (％） | ＯＴＭ変化 速度※２ (MW/min) | 最低出力 （MW） | 出力低下防止機能 （Ｈｚまで） | ＡＦＣ運転可能出力帯切替所要時間※３ （min） | 緊急時変化 速度※４ (MW/分) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ﾋﾟｰｸﾓｰﾄﾞ 運転時 最大出力 (MW) | ＧＦ幅※１ （％） | ＡＦＣ変化速度※２ (％/分) |  |  |  |  |  |
| 発電所 号機 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

※１　出力によりGF幅，ＡＦＣ幅に差がある場合には区分して記載してください。

※２　出力により変化速度に差がある場合には区分して記載してください。

※３　運転可能出力帯切替時に，補機の起動・停止で時間を要するユニットがある場合に記載してください。

※４　現地操作にて，出力上昇，降下させる場合の出力変化速度を記載してください。

○上記機能を証明する書類の添付が必要。

（５）発電設備の主要運用値・起動停止条件（様式５－１）

火力発電機の場合

| 発電機名 | 認可 最大 出力 (MW) | 起動 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 停止 |  |  |  | その他 制約 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 区分 | 停止 時間 (h) | メタル 温度 （℃） | 指令～フル出力（並列時間基準） |  |  |  |  | 給電運用 |  | 通常停止 |  | 冷却停止 |  |  |
|  |  |  |  |  | 起動 指令 | ボイラ 点火 | ﾀｰﾋﾞﾝ 起動 | 並列 | 定格 出力 | 並列 から | 出力 （MW） | 定格 出力 ～解列 | 解列時 出力 | 定格 出力 ～解列 | 解列時 出力 |  |
| 発電所 号機 |  | ベリーホット |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 起動 可能 回数 （回/年） |
|  |  | ホット |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |  |  |  |  |  |

【参考】様式５－１の記入例の起動・停止のイメージは以下のとおりとなります。

0

出力（MW）

-2：00

-1：00

-2：00

解列指令

（定格出力）

0

50

100

150

解列時出力

25MW

解列

＜解列時の例（通常停止）＞

時間

出力（MW）

＜起動時の例（ﾎｯﾄﾓｰﾄﾞ）＞

点火

ﾀｰﾋﾞﾝ起動

並列

0

1：00

2：00

1:30

給電運用

-1：00

-2：00

3600rpm

50

100

150

2：00

全出力

0

75

時間

（５）発電設備の主要運用値・起動停止条件（様式５－２）

火力発電機の場合（「最低出力～AFC運転可能最低出力」の運用値）

| 発電機名 | 認可最大出力 (MW) | 最低出力 （MW） | AFC運転可能最低出力 （MW） | 「最低出力～AFC運転可能最低出力」の運用値 |  |  | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 出力 （MW） | 運転継続 必要時間 | 出力変化速度 （%/分） |  |
| 発電所 号発電機 |  |  |  |  |  |  |  |

出力（MW）

200

＜最低出力～AFC運転可最低出力間の運用値（例）＞

140

140

120

120

100

80

80

40

15M

以上

15M

以上

30M

以上

30M

以上

3H以上

0

（時間）

※最低出力とAFC運転可能最低出力が同じ場合は、記載不要。

（６）発電設備の運転実績について（様式６）

発電設備等の運転実績について

○電源Ⅰ・Ⅱ調整力を供出する発電機の運用実績（前年度）について記入して下さい。

※複数の発電機を集約して一体的に電源Ⅰ・Ⅱ調整力供出を行う場合、発電機ごとに提出が必要。

| 発電機名 | 発電所 号発電機 |
| --- | --- |
| 出 力 | キロワット |
| 営業使用開始年月 | 昭和 ・ 平成 年 月 |
| 運 転 年 数 | 年 ヶ月 (平成 年 月末時点) |
| 総発電電力量 | キロワット時 |
| 設備利用率 | 約 ％ |

○定期検査の実績について記入して下さい。

（７）運用条件に関わる事項（様式７）

運用条件に関わる事項

発電機名　　　発電所　　号発電機

| 運転管理体制 |  |
| --- | --- |
| 給電指令対応 システム |  |
| その他 |  |

（作成にあたっての留意点）

○複数の発電機を集約して一体的に電源Ⅰ・Ⅱ調整力供出を行う場合、本様式は発電機ごとに作成してください。