## 接続契約申込書
（特別高圧_逆潮流あり再エネ要綱以外）
年 月 日
系 統 連 系 （接 続） 契 約 申 込 書
（特別高圧版）
沖縄電力株式会社
○○支店長殿
申込者
印
貴社から回答された接続検討結果を踏まえ、「送電系統アクセスルール」等を承認の上、発電設備の新たな施設または変更に伴う接続契約申込を下記のとおり行います。 なお、本申込を撤回した場合は、本申込の内容の検討に要した費用を支払うことに同意いたします。
記
１．契約者名
２．発電者名
３．発電設備設置場所
４．受電地点
| ５．当社との連系設備の有無 （既連系の場合設備名） | 新規連系・既連系（設備変更 有・無） （ ）
６．連絡先 担当者名 住所 電話 FAX E-mail
７．備考

## 添付資料について
電力広域的運営推進機関の接続検討申込書様式２～を使用して提出
https://www.occto.or.jp/access/kentou/youshiki.html

## 【参考】様式３（回転機）（横並び） (hidden)
様式３
主要設備仕様（回転機）
発電者名
号発電機
１．一般
（１）原動機の種類
（２）発電機の種類
| （３）発電機台数 |  |  |  | 【台】
| （４）運転可能周波数 |  |  |  | ～
【Hz】
| （５）自動電圧調整装置（AVR）の有無 |  |  |  | 有 ・ 無
（６）自動電圧調整装置（AVR）の定数
２．昇圧用変圧器
| （１）定格容量 |  |  |  | 【kVA】
| （２）定格１次電圧 |  |  |  | 【kV】
| （３）タップ切替器仕様 |  | タップ数
|  |  | 電圧 |  | 【kV】
| （４）％インピーダンス（変圧器定格容量ベース） |  |  |  | ％
３．交流発電機
| 種別 | 同期発電機 |  |  | 誘導発電機
容量
定格電圧
定格出力
力率
| 電気定数 （単機容量） | （a）Xd（同期リアクタンス） |  | % | （g）ｘ（拘束リアクタンス）
|  | （b）Xd'（過渡リアクタンス） |  | % | （h）無負荷飽和曲線
|  | （c）Xd''（初期過渡リアクタンス） |  | % | （i）励磁リアクタンス
|  | （d）Tdo'（開路時定数） |  | sec | （j）一次漏れリアクタンス
|  | （e）Tdo''（開路時定数） |  | sec | （k）二次漏れリアクタンス
|  | （f）慣性定数 | kW・sec/kVA
| その他 | 制動巻線 有 ・ 無 |  |  | 限流リアクトル 有 ・ 無
※１．（a），（b），（c）または，（g）については必ずご記入願います。
※２．系統安定度の確認が必要な場合には（f）の確認をお願いする場合があります。