保護継電器整定値一覧表（主リレー用）

・ご契約名義　　　　　　　　　　　　　　・連系区分：低圧 ・ 高圧一般 ・ 高圧専用 ・ ｽﾎﾟｯﾄﾈｯﾄﾜｰｸ ・ 特高　　・常時逆潮流　有　・　無

・発電設備種別：同期機 ・ 誘導機 ・ 自励式ｲﾝﾊﾞｰﾀ ・ その他（　　　　） ・発電設備容量　　　　kW

| 保護継電器の種別 | Ry． ※ Dev．№ | ※ 継電器形式 | ※ 整 定 範 囲 | ※ CT比 | ※ PT比 | ※ 申請整定値 | 整定上の特記事項 | 推奨整定値 | 適否 | 適 用 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 構内事故 | OCR-H |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | OCGR（DGR） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 自動負荷 遮断装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 系統事故 | DSR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PWR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | OVGR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 電力品質 | OVR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | UVR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | OFR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | UFR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 設定力率 | － | － | － | － | － |  |  |  |  |  |
|  | 自動電圧 調整機能 | － |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 単独運転防止 | RPR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 能動的方式 | － |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 受動的方式 | － |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（注１）：※はお客さま記入

（注２）：継電器の取扱説明書のコピーを添付