## 様式
前回提出資料内容との相違箇所一覧表(需要設備事前検討・需要設備契約申込み)
※本一覧表は、前回、弊社へ提出された技術検討資料内容との相違箇所を確認するための資料であり、新規に 需要設備事前検討・需要設備契約申込みを行う場合は、本一覧表の提出は不要となります。
●前回【○○時提出資料（提出日： 年 月 日）】 ⇒ 今回【○○時提出資料（提出日： 年 月 日）】
No | 様式 | 資料 | 前回提出 の有無 | 前回提出資料内容との相違有無 | 相違内容の概要
1 | ― | 接続供給申込書 | 有・無 | 有・無
2 | ― | 負荷設備明細票 | 有・無 | 有・無
3 | 様式３ | 発電設備仕様（同期機） | 有・無 | 有・無
4 | 様式３ | 発電設備仕様（誘導機） | 有・無 | 有・無
5 | 様式３ | 発電設備仕様（二次励磁巻線形誘導機） | 有・無 | 有・無
6 | 様式３ | 発電設備仕様（逆変換装置） | 有・無 | 有・無
7 | 様式３ | 保護リレー | 有・無 | 有・無
8 | 様式４ | 変圧器および線路 | 有・無 | 有・無
9 | 様式４ | 受電設備および負荷設備 | 有・無 | 有・無
10 | 様式４ 別紙１ | 高調波流出電流計算書（その１） | 有・無 | 有・無
11 | 様式４ 別紙２ | 高調波流出電流計算書（その２） | 有・無 | 有・無
12 | 様式４ | 監視制御 | 有・無 | 有・無
13 | 様式 ５の１ | 発電機制御系ブロック図 -励磁系- | 有・無 | 有・無
14 | 様式 ５の２ | 発電機制御系ブロック図 -ガバナ系- | 有・無 | 有・無
15 | 様式 ５の３ | 発電機の飽和特性 | 有・無 | 有・無
16 | 様式 ５の４ | 単線結線図 | 有・無 | 有・無
17 | 様式 ５の５ | 設備運用方法 -発電機運転パターン、受電地点における受電電力パターン- | 有・無 | 有・無
18 | 様式 ５の６ | 設備配置関連 -主要設備レイアウト図- | 有・無 | 有・無
19 | 様式 ５の７ | 設備配置関連 -敷地平面図- | 有・無 | 有・無
20 | 様式 ５の８ | 発電場所周辺地図 | 有・無 | 有・無
21 | 様式 ５の９ | 保護リレーブロック図 | 有・無 | 有・無
22 | 様式 ５の１０ | 制御電源回路図 | 有・無 | 有・無
23 | 様式 ５の１１ | インピーダンスマップ | 有・無 | 有・無
24 | 様式 ５の１２ | 工事工程表 | 有・無 | 有・無
25 | 様式 ５の１３ | 火力等の周波数調整機能の仕様・性能 | 有・無 | 有・無
26 | 様式 ５の１４ | 風力発電の出力特性 －出力変化速度－ | 有・無 | 有・無
27 | 様式 ５の１５ | 風力発電の出力特性 －カットイン／カットアウト特性－ | 有・無 | 有・無
28 | 様式 ５の１６ | 風力発電の出力特性 －周波数調定率－ | 有・無 | 有・無
29 | 様式 ５の１７ | 風力発電の出力変動対策の方法 | 有・無 | 有・無
30 | 様式 ５の１８ | 力率計算書 | 有・無 | 有・無
31 | その他 | 保護リレー 仕様書 | 有・無 | 有・無
32 | その他 | JET認証証明書（写） | 有・無 | 有・無

## 記載例
前回提出資料内容との相違箇所一覧表(需要設備事前検討・需要設備契約申込み)
※本一覧表は、前回、弊社へ提出された技術検討資料内容との相違箇所を確認するための資料であり、新規に 需要設備事前検討・需要設備契約申込みを行う場合は、本一覧表の提出は不要となります。
●前回【契約申込み時提出資料（提出日：XXXX年XX月XX日）】 ⇒ 今回【運開時提出資料（提出日：YYYY年YY月YY日）】
No | 様式 | 資料 | 前回提出 の有無 | 前回提出資料内容との相違有無 | 相違内容の概要
1 | ― | 接続供給申込書 | 有・無 | 有・無
2 | ― | 負荷設備明細票 | 有・無 | 有・無
3 | 様式３ | 発電設備仕様（同期機） | 有・無 | 有・無
4 | 様式３ | 発電設備仕様（誘導機） | 有・無 | 有・無
5 | 様式３ | 発電設備仕様（二次励磁巻線形誘導機） | 有・無 | 有・無
6 | 様式３ | 発電設備仕様（逆変換装置） | 有・無 | 有・無
7 | 様式３ | 保護リレー | 有・無 | 有・無 | ○○のため、51Rの整定範囲を変更した
8 | 様式４ | 変圧器および線路 | 有・無 | 有・無 | ○○のため、○○変圧器の％インピーダンスを変更した
9 | 様式４ | 受電設備および負荷設備 | 有・無 | 有・無 | ○○のため、連系用遮断器のメーカを変更した
10 | 様式４ 別紙１ | 高調波流出電流計算書（その１） | 有・無 | 有・無 | ○○のため、高調波発生機器のメーカを変更した
11 | 様式４ 別紙２ | 高調波流出電流計算書（その２） | 有・無 | 有・無
12 | 様式４ | 監視制御 | 有・無 | 有・無
13 | 様式 ５の１ | 発電機制御系ブロック図 -励磁系- | 有・無 | 有・無
14 | 様式 ５の２ | 発電機制御系ブロック図 -ガバナ系- | 有・無 | 有・無
15 | 様式 ５の３ | 発電機の飽和特性 | 有・無 | 有・無
16 | 様式 ５の４ | 単線結線図 | 有・無 | 有・無 | ○○のため、VCT設置箇所を変更した
17 | 様式 ５の５ | 設備運用方法 -発電機運転パターン、受電地点における受電電力パターン- | 有・無 | 有・無
18 | 様式 ５の６ | 設備配置関連 -主要設備レイアウト図- | 有・無 | 有・無 | ○○のため、連系用遮断器の設置場所を変更した
19 | 様式 ５の７ | 設備配置関連 -敷地平面図- | 有・無 | 有・無
20 | 様式 ５の８ | 発電場所周辺地図 | 有・無 | 有・無
21 | 様式 ５の９ | 保護リレーブロック図 | 有・無 | 有・無
22 | 様式 ５の１０ | 制御電源回路図 | 有・無 | 有・無
23 | 様式 ５の１１ | インピーダンスマップ | 有・無 | 有・無 | ○○のため、○○変圧器の％インピーダンスを変更した
24 | 様式 ５の１２ | 工事工程表 | 有・無 | 有・無
25 | 様式 ５の１３ | 火力等の周波数調整機能の仕様・性能 | 有・無 | 有・無
26 | 様式 ５の１４ | 風力発電の出力特性 －出力変化速度－ | 有・無 | 有・無
27 | 様式 ５の１５ | 風力発電の出力特性 －カットイン／カットアウト特性－ | 有・無 | 有・無
28 | 様式 ５の１６ | 風力発電の出力特性 －周波数調定率－ | 有・無 | 有・無
29 | 様式 ５の１７ | 風力発電の出力変動対策の方法 | 有・無 | 有・無
30 | 様式 ５の１８ | 力率計算書 | 有・無 | 有・無
31 | その他 | 保護リレー 仕様書 | 有・無 | 有・無 | ○○のため、51Rの仕様書を変更した
32 | その他 | JET認証証明書（写） | 有・無 | 有・無
「誘導機」を設置していない場合でも指定の様式に『該当なし』と記載し、ご提出願います。
※よって、前回提出の有無は「誘導機」を設置していない場合でも資料はご提出頂いておりますので、【有】となります。
※他の資料についても同様の考え方で作成し、ご提出願います。
アクセス検討においては、原則No1～32全ての資料を提出頂く必要があります。