## 事前検討申込書
年 月 日
沖縄電力株式会社 |  | 御中
需 要 抑 制 量 調 整 供 給 事 前 検 討 申 込 書
貴社の託送供給等約款を承認のうえ，以下のとおり，需要抑制量調整供給事前検討を申し込みます。
１．申込者等
申 込 者 名 | 名 称 ：
役 職 ：
氏 名 ：
| 住 所 ： |  | 〒
連 絡 者 名 （事務的内容と技術的内容で別の方への連絡をご要望の場合は併記ください） | 所 属 ：
氏 名 ：
| 住 所 ： |  | 〒
電話・FAX ：
E-mail ：
２．申込内容
需要者の名称
供給地点特定番号※１
需要場所
需要抑制量調整供給 開始希望日 | 年 月 日
事前検討に関する 需要者の承諾 | （承諾者名）
| 電話番号 |  |  | 00-0000-0000
現地連絡先 | （担当者名）
| 電話番号 |  |  | 00-0000-0000
その他特記事項
※１：当該需要者について，契約に係る供給地点特定番号をご記入下さい。
申込みおよびその実施に際して得た情報は，託送供給，電力量調整供給または再生可能エネルギー電気卸供給約款にもとづく再生可能エネルギー電気卸供給を実施する目的以外には使用いたしません。
印

## 連記式
年 月 日
| 沖縄電力株式会社 |  | 御中 |  | 申込者名 |  |  | 連絡者名
[5 empty] | 名 称 ： |  |  | 所 属 ：
[5 empty] | 役 職 ： |  | 印 | 氏 名 ：
[5 empty] | 氏 名 ： |  |  | 住 所 ：
住 所 ：
電話・FAX ：
E-mail ：
需要抑制量調整供給事前検討申込書
貴社の託送供給等約款を承認のうえ，以下のとおり，需要抑制量調整供給事前検討を申し込みます。
No | 需要者の名称 | 供給地点特定番号※１ | 需要場所 |  | 需要抑制量調整供給 開始希望日 | 事前検討に関する需要者承諾 |  | 現地連絡先 |  | その他特記事項
|  |  | 都道府県 | 住所 |  | 承諾者名 | 電話番号 | 担当者名 | 電話番号
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
※１：当該需要者について，契約に係る供給地点特定番号をご記入下さい。
申込みおよびその実施に際して得た情報は，託送供給，電力量調整供給または再生可能エネルギー電気卸供給約款にもとづく再生可能エネルギー電気卸供給を実施する目的以外には使用いたしません。

## 【参考】様式３（回転機）（横並び） (hidden)
様式３
主要設備仕様（回転機）
発電者名
号発電機
１．一般
（１）原動機の種類
（２）発電機の種類
| （３）発電機台数 |  |  |  | 【台】
| （４）運転可能周波数 |  |  |  | ～
【Hz】
| （５）自動電圧調整装置（AVR）の有無 |  |  |  | 有 ・ 無
（６）自動電圧調整装置（AVR）の定数
２．昇圧用変圧器
| （１）定格容量 |  |  |  | 【kVA】
| （２）定格１次電圧 |  |  |  | 【kV】
| （３）タップ切替器仕様 |  | タップ数
|  |  | 電圧 |  | 【kV】
| （４）％インピーダンス（変圧器定格容量ベース） |  |  |  | ％
３．交流発電機
| 種別 | 同期発電機 |  |  | 誘導発電機
容量
定格電圧
定格出力
力率
| 電気定数 （単機容量） | （a）Xd（同期リアクタンス） |  | % | （g）ｘ（拘束リアクタンス）
|  | （b）Xd'（過渡リアクタンス） |  | % | （h）無負荷飽和曲線
|  | （c）Xd''（初期過渡リアクタンス） |  | % | （i）励磁リアクタンス
|  | （d）Tdo'（開路時定数） |  | sec | （j）一次漏れリアクタンス
|  | （e）Tdo''（開路時定数） |  | sec | （k）二次漏れリアクタンス
|  | （f）慣性定数 | kW・sec/kVA
| その他 | 制動巻線 有 ・ 無 |  |  | 限流リアクトル 有 ・ 無
※１．（a），（b），（c）または，（g）については必ずご記入願います。
※２．系統安定度の確認が必要な場合には（f）の確認をお願いする場合があります。